Łobez, dnia 06.07.2026 r.

Komunikat nr 18/2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie informuje, że w badaniach jakości wody pobranej z wodociągu Zagórzyce, gm. Łobez w dniu 1 lipca 2026 roku, stwierdzono niezgodność z wartościami parametrycznymi dotyczącymi ponadnormatywnej wartości żelaza Fe-231 µg/l, manganu Mn-117 µg/l, jonu amonowego NH4-0,76mg/l.

Wodociąg Zagórzyce zaopatruje  124 mieszkańców z miejscowości Zagórzyce, gm. Łobez.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w związku z wystąpieniem niezgodności z wartościami parametrycznymi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie informuje, że:

- woda z kranu może być spożywana i używana do przygotowania posiłków,

- woda może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania,

- woda nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień,

- woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych.

Zarządcą wodociągu oraz dostawcą wody są Łobeskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. Z o.o., ul. Wojska Polskiego 17, 73-150 Łobez

Aneta Jakubowska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie

/pismo zostało wydane w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/